# ДУШЕВОЙ ТРАП SLIM LINE

## Практично и элегантно

Источник: MCH-SLIM-LINE-LFD.pdf (оригинал на английском языке). Артикулы и коды моделей не переводились.

Незаметный трап slim line предлагает безопасное и элегантное решение для душевой зоны. Благодаря этому ванная комната приобретает совершенно новое измерение современного дизайна. Корпус трапа оснащён поворотным противозапаховым сифоном D50. Рамка и решётка изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Slim line — изделие без аналогов, с тонким и элегантным корпусом, выпускается в размерах от 500 до 1200 мм.

## Конструктивные элементы (по схеме производителя)

- 1. Решётка из нержавеющей стали

- 2. Сетка-фильтр для сбора мусора

- 3. Регулируемая по высоте опора рамки из нержавеющей стали, 0–8 мм

- 4. Регулируемая по высоте рамка из нержавеющей стали

- 5. Корпус трапа

- 6. Прокладка HT D50

- 7. Поворотный боковой сифон D50

## Размерный ряд

| L [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] | Вес [кг/шт.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 483 | 500 | 564 | 1,36 |
| 583 | 600 | 664 | 1,53 |
| 683 | 700 | 764 | 1,73 |
| 783 | 800 | 864 | 1,91 |
| 883 | 900 | 964 | 2,09 |
| 983 | 1000 | 1064 | 2,28 |
| 1083 | 1100 | 1164 | 2,46 |
| 1183 | 1200 | 1264 | 2,65 |

ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ОБЛАСТИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

Промышленные, бытовые и инженерные сети

WWW.CHUDEJ.EU